## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 한국마사회 영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 요율
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 요율
|  | 작업설,부산물(△) |  |  |  | 안전관리비 비교 | 2.93%
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | ①(재+직노+관급)*율 | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | ②((재+직노)*율*1.2 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비
| 비 | [ 소 계 ]
산 재 보 험 료
| 경 | 고 용 보 험 료
|  | 건 강 보 험 료 | 1154400
|  | 연 금 보 험 료 | 1665000
|  | 노인장기요양보험료 | 85194
| 비 | 산업안전보건관리비
기 타 경 비
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비
이 윤
공 급 가 액 |  |  | 234545455
부 가 가 치 세 |  |  | 23454545
공 사 비 |  |  | 258000000
도 급 자 관 급 자 재 비
총 공 사 비 |  |  | 258000000

## 총괄표
| 29 |  | [ 한국마사회 영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사
1. 기계식 주차설비 개선 공사
| 01 |  | 1-1 전기분야 |  | 식 | 1 | 71230400 | 71230400 |  | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 93230400 | 93230400
| 02 |  | 1-2 기계분야 |  | 식 | 1 | 82376000 | 82376000 |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 97376000 | 97376000
|  | Total | ( 소 계 ) |  | 식 | 1 | 153606400 | 153606400 |  | 37000000 | 37000000 |  | 0 |  | 190606400
0
|  | Total | ( 총 계 ) |  |  |  |  | 153606400 |  |  | 37000000 |  | 0 |  | 190606400

## 내역서
| 81 |  | [ 한국마사회 영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사
59751467022 | 01 | 3913170620034965 | 1-1. 전기분야
59751467024 | 01 | 3913170620034967 | 1) 인버터(PLC(XGB)) 포함 | 인버터제어(PLC 포함) | SET | 4 | 9100000 | 36400000 |  | 22000000 | 22000000 |  |  |  | 58400000
59753017029 | 01 | 3913170620174428 | 2) 운전반(터치스크린) | 터치스크린 | SET | 4 | 1700000 | 6800000 | [6 empty] | 6800000
E1450927203 | 01 | 2612152420683697 | 3) PALLET 감지 SENSOR | BEN 300 DDT | SET | 32 | 78000 | 2496000 | [6 empty] | 2496000
E1450927205 | 01 | 2612152420683699 | 4) 승입면 안전 SENSOR | PHOTO SENSOR | SET | 28 | 78000 | 2184000 | [6 empty] | 2184000
E1450287522 | 01 | 2612162920683903 | 5) 횡행 정위치 SENSOR(감속) | PROXIMITY SENSOR | 개 | 32 | 120000 | 3840000 | [6 empty] | 3840000
E1450287562 | 01 | 2612162920683944 | 6) 횡행 정위치 SENSOR(정지) | PROXIMITY SENSOR | 개 | 16 | 237400 | 3798400 | [6 empty] | 3798400
E1450287563 | 01 | 2612162920683945 | 7) MAIN 각 단 레벨 SENSOR | PROXIMITY SENSOR | 개 | 16 | 83000 | 1328000 | [6 empty] | 1328000
E1450287566 | 01 | 2612162920683948 | 8) SUB 각 단 레벨 SENSOR | PROXIMITY SENSOR | 개 | 32 | 83000 | 2656000 | [6 empty] | 2656000
59753767041 | 01 | 3912130810035753 | 9) MAIN LIFT 상하한(오버런) | LIMIT SWITCH | 개 | 8 | 22000 | 176000 | [6 empty] | 176000
59753767231 | 01 | 3912130820174713 | 10) SUB LIFT 상하한(오버런) | LIMIT SWITCH | 개 | 8 | 22000 | 176000 | [6 empty] | 176000
MM300040279 | 01 | 3912130820157231 | 11) DOOR 상승, 하강, 정지 | LIMIT SWITCH | 개 | 8 | 22000 | 176000 | [6 empty] | 176000
|  |  | 12) 배관배선 | 전원선, 통신선 등 | 식 | 4 | 2800000 | 11200000 | [6 empty] | 11200000
|  |  | 13) 노무비 | 플랜트전공 | 인
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 71230400 |  |  | 22000000 |  | 0 |  | 93230400
56950120016 | 01 | EAA110110000 | 2. 기계분야 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
59751467022 | 01 | 3913170620034965 | 2-1. 기계장치
56950120028 | 01 | EAA110130000 | 1) LINER | 3.2T | 식 | 4 | 65000 | 260000 | [6 empty] | 260000
MM300001801 | 01 | 3913170810037051 | 2) LIFT 구동 MOTER | 11kW(6P) | SET | 12 | 1843000 | 22116000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 26116000
59753017043 | 01 | 3913170620174434 | 3) SLIDE DRIVING ASS | "ASSEMBLY" | SET | 16 | 2500000 | 40000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 47000000
59753017066 | 01 | 3913170620174449 | 4) T/T TROLLEY ASS | "ASSEMBLY" | 식 | 4 | 3900000 | 15600000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 19600000
| 합계줄 |  | 5) 소부재 | 각종 브라켓 등 | 식 | 4 | 1100000 | 4400000 |  |  |  |  | 0 | 1100000
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 82376000 | 0 |  | 15000000 |  | 0 |  | 97376000

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 안산지사 환경개선 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59751467014 | 3913170610034967 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | 단위: M; 수량: 7; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59751467022 | 3913170620034965 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | 단위: M; 수량: 630; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59751467024 | 3913170620034967 | 경질비닐전선관(노출) | HI 28 mm | 단위: M; 수량: 53; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 147; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017005 | 3913170620174412 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 26; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017006 | 3913170620174413 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 44; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017026 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 18; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017028 | 3913170620174427 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 16; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017029 | 3913170620174428 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 19; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 134; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017066 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017068 | 3913170620174451 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753017069 | 3913170620174452 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59759017061 | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 120; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 수량: 55; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM300040279 | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59753857021 | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59759017111 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 단위: 개; 수량: 288; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM300001801 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | 단위: EA; 수량: 156; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 296; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 296; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450667012 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | 단위: M; 수량: 1879; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: M; 수량: 31; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: M; 수량: 7; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | 단위: M; 수량: 4; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 36; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 51; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287562 | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | 단위: M; 수량: 33; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287563 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: M; 수량: 31; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287564 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | 단위: M; 수량: 164; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287565 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | 단위: M; 수량: 423; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287566 | 2612162920683948 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | 단위: M; 수량: 66; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E1450287568 | 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | 단위: M; 수량: 130; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 59350317122 | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM300015103 | 3912161620167027 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 30AT | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM300015104 | 3912161620167028 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 40AT | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM300015501 | 3912161620167043 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF60AT | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM423375995 | 3912161420167137 | 누전차단기(ELB) | 4P 100AF 100T | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM423375995 | 3912161420167137 | 누전차단기(ELB) | 4P 100AF 75AT | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E9400267006 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 단위: 개; 수량: 44; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E9400267007 | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| E9400267008 | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 단위: 개; 수량: 24; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 592; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 592; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM805241476 | 391115ZZ701Z0001 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 39; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM805241475 | 391115ZZ701Z0002 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: M; 수량: 34; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| MM805241474 | 391115ZZ701Z0003 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: M; 수량: 315; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 113.984; 노무비: #VALUE!; 계: #VALUE!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 69; 노무비: #VALUE!; 계: #VALUE!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 153606400 | 37000000 | 0 |  | 190606400
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
01 냉난방 및 동력설비공사 | 100 | 0
02 철거공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.