## 표지
내 역 서
인천지방합동청사 관급자재 (승객용엘리베이터) 구매
2018. 07.
행 정 안 전 부
정부청사관리본부

## 총괄표
인천지방합동청사 관급자재 (승객용엘리베이터) 총괄표
품 목 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
승객용엘리베이터 관급자재 | 60m/min, 15인승, 장애인겸용, MRL형 운행층 2층, 정전·화재·지진 관제운전 | 식 | 1 | 0 | 0
| 조달수수료 | % | 0.54% |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
인천지방합동청사 관급자재 (승객용엘리베이터) 내역서
품 목 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
승객용엘리베이터 관급자재
승객/장애 ELEV 1호기 | 60m/min, 15인승, 장애인겸용, MRL형 운행층 2층, 정전·화재·지진 관제운전 등 | 대 | 1
| 방화도어 | 층 | 2
| CAGE 관통형(양방향도어) | 대 | 1
| DOOR_티타늄 골드 | 층 | 2
| CAGE_티타늄 골드 | 대 | 1
| CAGE 바닥_대리석 | 대 | 1
| 에어컨_증발식 | 대 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 단가조사
인천지방합동청사 관급자재 (승객용엘리베이터) 단가조사서
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적서 단가조사 (3개사-최저가) | [5 empty] | 비고
|  |  |  | A사 (GSE엘리베이터) |  | B사 (영진엘리베이터) |  | C사 (에스엠엘리베이터)
|  |  |  | 견적단가 | 견적금액 | 견적단가 | 견적금액 | 견적단가 | 견적금액
승객용엘리베이터 관급자재
승객/장애 ELEV 1호기 | 60m/min, 15인승, 장애인겸용, MRL형 운행층 2층, 정전·화재·지진 관제운전 등 | 대 | 1
| 방화도어 | 층 | 2
| CAGE 관통형(양방향도어) | 대 | 1
| DOOR_티타늄 골드 | 층 | 2
| CAGE_티타늄 골드 | 대 | 1
| CAGE 바닥_대리석 | 대 | 1
| 에어컨_증발식 | 대 | 1
합 계 |  | SET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 단가조사 (2) (hidden)
붙임2 관급자재(배전반, MCC, 분전반) 단가조사서
| 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적서 (서전기전)
[5 empty] | 견적단가 | 견적금액 | 비고
배전반 관급자재
1 | 특고압반 | HV-1 | 면 | 1 | 16544309 | 16544309
2 | 특고압반 | HV-2 | 면 | 1 | 6987190 | 6987190
3 | 특고압반 | CH-1 | 면 | 1 | 4650894 | 4650894
| 특고압반 | HV-3 | 면 | 1 | 8242629 | 8242629
| 특고압반 | HV-4 | 면 | 1 | 5549305 | 5549305
| 특고압반 | HV-5 | 면 | 1 | 15168032 | 15168032
| 특고압반 | HV-6, 7, 8, 9, 10 | 면 | 5 | 15807940 | 79039700
| 특고압반 | HV-A | 면 | 1 | 6654928 | 6654928
| 특고압반 | HV-B | 면 | 1 | 6896144 | 6896144
| 특고압반 | HV-C | 면 | 1 | 5549305 | 5549305
| 특고압반 | HV-D | 면 | 1 | 15807940 | 15807940
| 변압기반 | TR-1, TR-2 | 면 | 2 | 21437282 | 42874564
| 변압기반 | TR-3, TR-4, TR-5 | 면 | 3 | 22309613 | 66928839
| 변압기반 | TR-A | 면 | 1 | 21437282 | 21437282
| 저압배전반 | LV-1A | 면 | 1 | 14216692 | 14216692
| 저압배전반 | LV-1B | 면 | 1 | 18002571 | 18002571
| 저압배전반 | LV-1C | 면 | 1 | 11097555 | 11097555
| 저압배전반 | LV-1D | 면 | 1 | 6786322 | 6786322
| 저압배전반 | LV-1E | 면 | 1 | 11891509 | 11891509
| 저압배전반 | LV-2A | 면 | 1 | 14293503 | 14293503
| 저압배전반 | LV-2B | 면 | 1 | 12116141 | 12116141
| 저압배전반 | LV-2C | 면 | 1 | 11315955 | 11315955
| 저압배전반 | LV-3A | 면 | 1 | 12713709 | 12713709
| 저압배전반 | LV-3B | 면 | 1 | 19416158 | 19416158
| 저압배전반 | LV-3C | 면 | 1 | 7855096 | 7855096
| 저압배전반 | LV-3D | 면 | 1 | 13368452 | 13368452
| 저압배전반 | LV-3E | 면 | 1 | 13279066 | 13279066
| 저압배전반 | LV-3F | 면 | 1 | 8215270 | 8215270
| 저압배전반 | LV-3G | 면 | 1 | 6751002 | 6751002
| 저압배전반 | LV-4A | 면 | 1 | 12280000 | 12280000
| 저압배전반 | LV-4B | 면 | 1 | 13026840 | 13026840
| 저압배전반 | LV-4C | 면 | 1 | 12847657 | 12847657
| 저압배전반 | LV-5A | 면 | 1 | 11457493 | 11457493
| 저압배전반 | LV-A1 | 면 | 1 | 10628441 | 10628441
| 저압배전반 | LV-A2 | 면 | 1 | 7475851 | 7475851
| 저압배전반 | AHF-1, AHF-2 | 면 | 2 | 20046281 | 40092562
| 저압배전반 | SVC-3, SVC-4, SVC-A | 면 | 3 | 9184591 | 27553773
| 정류기반 | LV-R | 면 | 1 | 6534179 | 6534179
| 밧데리반 | A-B | 면 | 1 | 4176839 | 4176839 | LV-B
| 부가세 |  | 식 | 1 | 62972369.7 | 62972369.7
| 합 계 |  | 면 | 49 |  | 692696066.7
MCC 관급자재
| MCC반 | PM-IC1(N) | SET | 1 | 5409487 | 5409487
| MCC반 | PM-IC2(N) | SET | 1 | 10254238 | 10254238
| MCC반 | PM-C1(N) | SET | 1 | 4715565 | 4715565
| MCC반 | PM-C2(N) | SET | 1 | 7985659 | 7985659
| MCC반 | PM-C3(N) | SET | 1 | 6911307 | 6911307
| MCC반 | PM-B(N) | SET | 1 | 13896304 | 13896304
| MCC반 | PM-EA(E) | SET | 1 | 16480635 | 16480635
| MCC반 | PM-AH(N) | SET | 1 | 7828594 | 7828594
| MCC반 | PM-F1(E) | SET | 1 | 8975405 | 8975405
| MCC반 | PM-FP1(E) | SET | 1 | 6569023 | 6569023
| MCC반 | PM-FP2(E) | SET | 1 | 6299619 | 6299619
| 부가세 |  | 식 | 1 | 9532583.6 | 9532583.6
| 합 계 |  | SET | 11 |  | 104858419.6
분전반 관급자재
| 동력분전반 | PH-CT | 면 | 1 | 1855670 | 1855670
| 동력분전반 | PB1-EA | 면 | 1 | 5196761 | 5196761
| 동력분전반 | PB1-FP | 면 | 1 | 3202211 | 3202211
| 동력분전반 | PB1-F | 면 | 1 | 10507585 | 10507585
| 동력분전반 | P15-FP | 면 | 1 | 3136462 | 3136462
| 동력분전반 | P-MCP-15A | 면 | 1 | 2961952 | 2961952
| 동력분전반 | P-MCP-15B | 면 | 1 | 1962236 | 1962236
| 동력분전반 | MCP-1A | 면 | 1 | 5169935 | 5169935
| 동력분전반 | MCP-1B | 면 | 1 | 4756157 | 4756157
| 동력분전반 | P-AHU-2B | 면 | 1 | 1745228 | 1745228
| 동력분전반 | P-AHU-4B | 면 | 1 | 1459312 | 1459312
| 동력분전반 | P-AHU-3A | 면 | 1 | 3232494 | 3232494
| 동력분전반 | P-AHU-5A | 면 | 1 | 4018163 | 4018163
| 동력분전반 | P-AHU-6A | 면 | 1 | 1459312 | 1459312
| 동력분전반 | P-AHU-7A, 8A, 9A | 면 | 3 | 1459312 | 4377936
| 동력분전반 | P-AHU-10A | 면 | 1 | 2024316 | 2024316
| 동력분전반 | P-AHU-11A, 12A | 면 | 2 | 1459312 | 2918624
| 동력분전반 | P-AHU-14A | 면 | 1 | 3965963 | 3965963
| 동력분전반 | P-OAC-5A1 | 면 | 1 | 2564639 | 2564639
| 동력분전반 | P-OAC-5A2 | 면 | 1 | 2392866 | 2392866
| 동력분전반 | P-OAC-15A1 | 면 | 1 | 2810283 | 2810283
| 동력분전반 | P-OAC-15A2 | 면 | 1 | 2938591 | 2938591
| 동력분전반 | P-OAC-15A3 | 면 | 1 | 2655440 | 2655440
| 동력분전반 | P-ELEC-CAR | 면 | 1 | 2360683 | 2360683
| 동력분전반 | P-1A-CAC | 면 | 1 | 3264412 | 3264412
| 동력분전반 | P-10A-CAC | 면 | 1 | 2255827 | 2255827
| 동력분전반 | P-12A-CAC | 면 | 1 | 2050770 | 2050770
| 동력분전반 | 중수조전기전원반 | 면 | 1 | 9574697 | 9574697
| 동력분전반 | 우수조전기전원반 | 면 | 1 | 3759584 | 3759584
| 분전반 | LE-ELEC | 면 | 1 | 3784624 | 3784624
| 분전반 | LE-MECH | 면 | 1 | 487505 | 487505
| 분전반 | LE-B1A | 면 | 1 | 3449023 | 3449023
| 분전반 | LE-1A | 면 | 1 | 4452322 | 4452322
| 분전반 | LE-1B | 면 | 1 | 4682753 | 4682753
| 분전반 | LE-1C | 면 | 1 | 2890986 | 2890986
| 분전반 | LE-1D | 면 | 1 | 749911 | 749911
| 분전반 | LE-KC | 면 | 1 | 1320029 | 1320029
| 분전반 | LE-BANK | 면 | 1 | 515793 | 515793
| 분전반 | LE-2A | 면 | 1 | 1222699 | 1222699
| 분전반 | LE-3A | 면 | 1 | 4054849 | 4054849
| 분전반 | LE-3B | 면 | 1 | 3744323 | 3744323
| 분전반 | PK-1A | 면 | 1 | 761225 | 761225
| 분전반 | LE-2B | 면 | 1 | 1054434 | 1054434
| 분전반 | LE-4A | 면 | 1 | 1178337 | 1178337
| 분전반 | LE-4B | 면 | 1 | 948432 | 948432
| 분전반 | LE-5A | 면 | 1 | 4250264 | 4250264
| 분전반 | LE-6A | 면 | 1 | 1018844 | 1018844
| 분전반 | LE-7A | 면 | 1 | 1094313 | 1094313
| 분전반 | LE-8A | 면 | 1 | 4190794 | 4190794
| 분전반 | LE-9A | 면 | 1 | 1109143 | 1109143
| 분전반 | LE-10A | 면 | 1 | 854269 | 854269
| 분전반 | LE-11A | 면 | 1 | 3411805 | 3411805
| 분전반 | LE-12A | 면 | 1 | 971262 | 971262
| 분전반 | LE-13A | 면 | 1 | 1003141 | 1003141
| 분전반 | LE-14A | 면 | 1 | 6153304 | 6153304
| 분전반 | PK-14A | 면 | 1 | 932565 | 932565
| 분전반 | PK-14B | 면 | 1 | 928116 | 928116
| 분전반 | LN-OL | 면 | 1 | 4677206 | 4677206
| 분전반 | LN-EA(행사), EB(행사) | 면 | 2 | 419070 | 838140
| 분전반 | LN-1A | 면 | 1 | 6458164 | 6458164
| 분전반 | LN-1B | 면 | 1 | 5132545 | 5132545
| 분전반 | LN-1C | 면 | 1 | 2825551 | 2825551
| 분전반 | LN-1D | 면 | 1 | 747965 | 747965
| 분전반 | LN-MART | 면 | 1 | 623141 | 623141
| 분전반 | LN-4A-AD | 면 | 1 | 396970 | 396970
| 분전반 | LN-2A | 면 | 1 | 2713327 | 2713327
| 분전반 | LN-2B | 면 | 1 | 3079601 | 3079601
| 분전반 | LN-3A | 면 | 1 | 6989749 | 6989749
| 분전반 | LN-3B | 면 | 1 | 6874541 | 6874541
| 분전반 | LN-4A | 면 | 1 | 3436616 | 3436616
| 분전반 | LN-4B | 면 | 1 | 3027896 | 3027896
| 분전반 | LN-5A | 면 | 1 | 5505575 | 5505575
| 분전반 | LN-6A | 면 | 1 | 2127928 | 2127928
| 분전반 | LN-7A | 면 | 1 | 2344714 | 2344714
| 분전반 | LN-8A | 면 | 1 | 5520756 | 5520756
| 분전반 | LN-9A | 면 | 1 | 2203222 | 2203222
| 분전반 | LN-10A | 면 | 1 | 2225122 | 2225122
| 분전반 | LN-11A | 면 | 1 | 5576976 | 5576976
| 분전반 | LN-12A | 면 | 1 | 2320041 | 2320041
| 분전반 | LN-13A | 면 | 1 | 2109825 | 2109825
| 분전반 | LN-14A | 면 | 1 | 4087919 | 4087919
| 분전반 | LU-E(행사) | 면 | 1 | 518034 | 518034
| 분전반 | LU-FIRE | 면 | 1 | 2126022 | 2126022
| 분전반 | LU-OP | 면 | 1 | 565844 | 565844
| 분전반 | LU-MDF | 면 | 1 | 1568693 | 1568693
| 분전반 | LU-4A-AD | 면 | 1 | 443787 | 443787
| 분전반 | LU-전산1 | 면 | 1 | 1361363 | 1361363
| 분전반 | LU-전산2 | 면 | 1 | 1275121 | 1275121
| 분전반 | LU-B1A | 면 | 1 | 321305 | 321305
| 분전반 | LU-1A | 면 | 1 | 770639 | 770639
| 분전반 | LU-1B | 면 | 1 | 691008 | 691008
| 분전반 | LU-2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A | 면 | 7 | 276730 | 1937110
| 분전반 | LU-6A | 면 | 1 | 697508 | 697508
| 분전반 | LU-7A, 8A, 9A, 10A | 면 | 4 | 276730 | 1106920
| 분전반 | LU-11A | 면 | 1 | 697508 | 697508
| 분전반 | LU-12A, 13A, 14A | 면 | 3 | 276730 | 830190
| 분전반 | P-ELEV-2A | 면 | 1 | 3267328 | 3267328
| 분전반 | P-ELEV-4A | 면 | 1 | 4490139 | 4490139
| 분전반 | P-ELEV-15A | 면 | 1 | 4490139 | 4490139
| 분전반 | P-ELEV-RFA | 면 | 1 | 3682177 | 3682177
| 분전반 | P-ELEV-RFB | 면 | 1 | 3348312 | 3348312
| 분전반 | LU - MULT | 면 | 1 | 478681 | 478681
| 분전반 | LU - CHAM | 면 | 1 | 273214 | 273214
| 분전반 | U-A | 면 | 1 | 982764 | 982764 | L-U
| 부가 가치세(35) | 10% | 식 | 1 | 27956047 | 27956047
| 합 계 |  | 면 | 119 |  | 307516517